航空工业襄阳医院

院内采购项目

采购文件

采购方式：      竞争性磋商

项目类型：      服务类

项目名称：      医疗设备计量检测及电气安全检测服务项目

采购单位：      航空工业襄阳医院

日期：          2026年9月

- 采购公告

根据工作需要，航空工业襄阳医院拟对医疗设备计量检测及电气安全检测服务项目进行磋商采购，欢迎符合条件并对此感兴趣的供应商前往航空工业襄阳医院物资采供部报名并参与本项目。

- 项目基本情况

（一）项目名称：医疗设备计量检测及电气安全检测服务项目

（二）项目概述：对我院2026年度需要进行计量或检定的常规设备进行计量检定，同时对我院部分设备，进行电气安全检测和计量检测检测，并出具检测报告。

（三）项目预算：70000元

（四）项目类型：服务类

（五）履约期限：1年

- 报名要求

需填写营业执照或组织机构代码证件扫描件、法定代表人姓名、法定代表人证件号码、经营负责人手机号码、法定代表人身份证扫描件等信息，等待通过审核后即可参与项目报名。

- 报名时间和方式

报名截止时间：物资采供部登记，2026.9.24-2026.9.30

- 申请人资格和参与要求(开标时由纪检和物资采购部对各供应商进行资格审查)

（一）法人授权委托书

1.需附法人及受托人身份证正反照片及法人签字或盖章，受托人联系方式等。(若项目实施现场招标，需携带身份证至投标现场)。

2.如供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法人证明书，否则将视为无效响应文件。

3.授权委托人必须为委托单位的在职人员，供应商不得委托其他单位的人员作为授权委托人。

- （二）具有独立承担民事责任的能力

- 企业应提供“营业执照”；

- 事业单位应提供“事业单位法人证书”；

- 非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件；

- 个体工商户应提供“个体工商户营业执照”；

- 自然人应提供自然人身份证明。

- （三）承诺书（ 以下内容以承诺书形式提供即可，详见响应文件模版）

- 1.本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，如发现提供虚假资料或与事实不符， 同意取消投标和中标候选人资格。

- 2.本次投标绝无串标、围标情形，若经查证属实，同意取消投标和中标候选人资格并承担相应的法律责任。

- 3.我公司近三年未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单；不处于政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府活动期。

- 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（未因违法经营被追究过刑事责任；未因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；未因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚）；

- 6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

- 9.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动；

- 10.法律、行政法规规定的其他条件；

- （四）本项目特定资格要求（需上传相应证明文件）

- 具备中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书及附件(CNAS)。

- 响应文件递交截止时间

2026年9月30日23时59分

供应商应在上述时间节点前上交完整的投标响应文件，否则视为放弃参与本项目。

- 开标时间

开标时间会以短信和电话提醒方式通知各位供应商。

- 其他补充事宜

供应商应仔细阅读本公告及采购文件的所有内容， 按采购文件的要求提供完整的响应文件， 并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应，如投标人只对部分采购要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，视为无效投标。本项目所有内容以采购文件为准。

- 联系方式

地址：襄阳市樊城区松鹤路28号       邮政编码：441000

电话：0710--3727607                传真：0710-3727700

联系人：李西蓝   19571288699

航空工业襄阳医院

2026年9月24日

- 评审办法

评审办法前附表

# 符合性评审

| 序号 | 审查因素 | 审查因素描述 | 主观分/客观分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人授权委托书 | 1.需附法人及受托人身份证正反照片及法人签字或盖章，受托人所在单位社保证明，联系方式等。（需携带身份证至投标现场） | 客观分 |
|  |  | 2.如供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法人证明书，否则将视为无效响应文件。 |  |
|  |  | 3.授权委托人必须为委托单位的在职人员，供应商不得委托其他单位的人员作为授权委托人。 |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1.企业应提供“营业执照”； | 客观分 |
|  |  | 2.事业单位应提供“事业单位法人证书”； |  |
|  |  | 3.非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件； |  |
|  |  | 4.个体工商户应提供“个体工商户营业执照”； |  |
|  |  | 5.自然人应提供自然人身份证明。 |  |
| 3 | 承诺书 | 1.本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。 | 客观分 |
|  |  | 2.本次投标绝无串标、围标情形，若经查证属实，同意取消投标和中标候选人资格并承担相应的法律责任。 |  |
|  |  | 3.我公司近三年未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单；不处于政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府活动期。 |  |
|  |  | 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（未因违法经营被追究过刑事责任；未因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；未因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。）； |  |
|  |  | 6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |
|  |  | 7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |
|  |  | 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 |  |
|  |  | 9.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动； |  |
|  |  | 10.法律、行政法规规定的其他条件； |  |
| 4 | 实质性响应要求 | 1.按招标文件要求的报价方式进行报价且不超过最高限价；2.投标产品对应采购需求中采购清单内容不存在缺 | 客观分 |
|  |  | 项漏、漏项且满足实质性要求；3.满足所有商务要求。 |  |
| 5 | 其他无效情形 | 不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。 | 客观分 |
| 6 | 特定资格条件 | 具备中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书及附件(CNAS)。 | 主观分 |

评分表

| 内容 | 项目 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分办法 | 商务评审 | 项目方案 | 20分 | 供应商为确保项目实施质量而采取的项目方案和保证措施，如：项目质量管理机构的设置、质量技术组织措施、售后服务质量保证措施、异常情况处理、考核标准、惩罚措施等。制定的项目方案和保证措施全面、合理、可行得20分 |
|  |  | 服务工作流程安排及承诺响应 | 5分 | 针对本项目制定各项日常服务工作流程，并提供服务承诺及响应情况。 |
|  |  |  |  | 工作流程描述完善、承诺详细、响应及时得5分；未提供或内容与本项目无关不得分。 |
|  |  | 服务期内复检承诺 | 8分 | 1、同一设备检测不合格，修复后服务期内免费复检（4分） |
|  |  |  |  | 2、服务期内对于紧急待检的设备可及时响应并及时出具报告（4分） |
|  |  | 本地化服务能力 | 5分 | 本地（湖北省内）有固定实验室得5分，有常驻团队得3分，无本地化能力不得分，最高得5分。 |
|  |  | 业绩 | 10分 | 投标人提供近三年（招标截止时前36个月，以合同签订时间为准）的类似项目业绩，提供一个得2分，最高得10分。（需提供合同复印件盖投标单位公章） |
|  |  | 企业实力 | 10分 | 1、有法定计量检定机构计量授权证书，与营业执照、CNAS资质名称一致。 2、有医疗器械质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书。 满足一条得5分，不满足不得分。 |
|  | 技术评审 | 参数响应 | 12分 | 1、中国合格评定认可委员会实验室认可证书（CNAS）资质附件具备：YY/T0841-2023医用电气设备周期性测试和修理后测试。 |
|  |  |  |  | 2、中国合格评定认可委员会实验室认可证书（CNAS）资质附件具备：微波治疗设备资质。 |
|  |  |  |  | 3、中国合格评定认可委员会实验室认可证书（CNAS）资质附件具备：超声理疗设备资质。 |
|  |  |  |  | 4、中国合格评定认可委员会实验室认可证书（CNAS）资质附件具备：腹膜透析设备资质。 |
|  |  |  |  | 满足一条得3分，不满足不得分。 |
| 价格评审 |  |  | 30分 | 满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价) × 30% × 100 |
| 总分（100分） |  |  |  |  |

第3章：响应文件格式

项目名称：

货币单位：人民币

| 报价 |  |
| --- | --- |
| 报价金额大写 |  |
| 其他承诺 |  |

投标人名称[盖章]：

日期：

第4章：响应文件格式

项目名称：

货币单位：人民币

| 报价 |  |
| --- | --- |
| 报价金额大写 |  |
| 其他承诺 |  |

投标人名称[盖章]：

日期：

- 第5章：响应文件格式

法人代表授权书及法人代表身份证明（资格审查1）

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（项目名称）响应文件、

签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人（负责人）身份证明

供应商：（盖单位章）

法定代表人（负责人）：（法人签字）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日   期：

附：法定代表人（负责人）和授权代表身份证复印件(正反面)

- 第5章：响应文件格式

营业执照（资格审查2）

- 第5章：响应文件格式

供应商诚信承诺书（资格审查3）

航空工业襄阳医院：

我单位现参与               项目，并作出如下声明：

- 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。

- 本次投标绝无串标、围标情形，若经查证属实，同意取消投标和中标候选人资格并承担相应的法律责任。

- 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。

- 本次投标绝无串标、围标情形，若经查证属实，同意取消投标和中标候选人资格并承担相应的法律责任。

- 我公司近三年未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单；不处于政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府活动期。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（未因违法经营被追究过刑事责任；未因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；未因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动；

- 法律、行政法规规定的其他条件；本响应文件的有效期自开标之日起共 90 个日历天。

出现上述违法违规情形的，我方承担法律责任，接受襄阳市中医医院有关失信供应商的管理规定并承担医院经济损失。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

- 第5章：响应文件格式

特定资格要求证明文件（资格审查4）

本公司承诺提供文件均真实有效，如有造假愿承担法律责任

（盖章）

- 第5章：响应文件格式

- 实质性响应要求承诺书（资格审查5）

供应商自行提供承诺书

技术部分证明材料

供应商名称（加盖单位公章）：

项目名称：

日期：

商务部分证明材料

第5章：响应文件格式

## 技术部分偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的响应内容 | 响应情况 | 说明及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | ******* | 响应/偏离 |  |
| 2 | ******* | ******* |  |  |
| 3 | ******* | ******* |  |  |

注：供应商应按照采购文件第采购需求中商务要求”填写

供应商名称：

日   期： 年  月  日

项目相关证件

- 第8章：响应文件式

（根据项目情况自行提供，如医疗器械经营许可证、注册证等)

- 第9章：响应文件格式

5.17：相关业绩

（如有）